## T4 equipos
LISTADO DE EQUIPOS DE LABORATORIO A ENTREGAR PARA BRINDAR EL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL
ANEXO T 4 (T CUATRO)
GRUPO | CLAVE DEL EQUIPO | EQUIPAMIENTO | LCE | CIBO | CIBIN | UIMY | UIBMZ | LARRE | BANCO DE MUESTRAS | TOTAL DE EQUIPOS | OBSERVACIONES
BIOLOGÍA MOLECULAR | 540.808.0065.00.01 | TERMOCICLADOR PARA LLEVAR A CABO REACCIONES EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) EN TIEMPO REAL | 8 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 21
| 540.779.0124.00.01 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA PURIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y PROTEÍNAS TIPO A | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3
| 540.779.0124.00.01 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA PURIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y PROTEÍNAS TIPO B | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
| 541.255.0016.00.01 | GABINETE DE SEGURIDAD BIOLÓGICA TIPO A2 | 9 | 6 | 7 | 5 |  |  |  | 27 | Para CIBO, UIMY: Se requieren las medidas exteriores: ancho 100 cm x Longitud 80 cm x Altura 156.8 cm. Para CIBIN: 3 de las medidas exteriores: ancho 100 cm x Longitud 80 cm x Altura 156.8 cm.
| 531.048.0315 | ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE PCR | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | Se requieren para: LCE: 4 módulos (instrumentos) CIBO, CIBIN, UIMY : 2 módulos (instrumentos)
| 540-808.0065.00.01 | TERMOCICLADOR DE PUNTO FINAL | 1 | [6 empty] | 1
| 541.896.0015.00.01 | LECTOR DE NUCLÉOTIDOS POR SÍNTESIS QUÍMICA | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
BACTERIOLOGÍA | 533.342.1427.02.01 | MICROBIOLOGÍA, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA IDENTIFICACIÓN BACTERIANA | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | Para el LARRE se requiere para procesar 60 muestras mínimo.
| 541-228.0015.00.01 | ESTUFA BACTERIOLÓGICA CON DOBLE PUERTA | 3 |  |  |  | 3 | 1 |  | 7 | Se requieren para UIBMZ: medidas de 65 x 67 x 100 cms. Para LARRE y una para LCE: medidas de 56.5 x 64 x 82 cm (104 L)
| 533-391.0262.02.01 | ESTUFA DE CULTIVO PARA MICROORGANISMOS ANAEROBIOS | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
| 541.210.0043.00.01 | EQUIPO PARA ESPECTROMETRÍA DE MASAS DE DESORCIÓN/IONIZACIÓN LÁSER | 1 | [6 empty] | 1
| 531.829.0722 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA CULTIVO DE MICOBACTERIAS | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
| 531.048.0315 | ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE PCR | 2 |  | 1 |  | 3 |  |  | 6 | Se requiere cada equipo con 4 módulos
| 541.255.0023.00.01 | GABINETE DE SEGURIDAD BIOLÓGICA TIPO B2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 3
| 541.255.0016.00.01 | GABINETE DE SEGURIDAD BIOLÓGICA TIPO A2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3
| 531-385.1064.03.01 | ESTERILIZADOR POR CALOR HUMEDO Y ALTA PRESIÓN (DOBLE PUERTA) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 529-602.0018.00.01 | CONTROLES Y EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA HVAC |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 540.779.0124.00.01 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA PURIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y PROTEÍNAS | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
| 541-470.0013.00.01 | SISTEMA DE LIOFILIZACIÓN DE LABORATORIO PARA LA CONSERVACIÓN DE CEPAS BACTERIANAS Y FÚNGICAS | 1 | [6 empty] | 1
SEROLOGÍA | 533.578.0044.01.01 | LECTOR DE MICROPLACAS | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4
| 533.571.0272.01.01 | LAVADORA DE MICROPLACAS | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4
| 541.361.0059.00.01 | INCUBADOR EN SECO PARA MICROPLACAS DE INMUNOENSAYO | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 5
| 541.255.0016.00.01 | GABINETE DE SEGURIDAD BIOLÓGICA TIPO A2 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 5
| 541.211.0037.00.01 | EQUIPO AUTOMATIZADO DE ELISA (EIA) O QUIMIOLUMINISCENCIA CON SISTEMA DE CORRIENTE ININTERRUMPIDA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS | 1 | [6 empty] | 1
| 541-211.0025.00.01 | EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA LA TÉCNICA DE WESTERN-BLOT | 1 | [6 empty] | 1
| 533-819.0613.04.01 | EQUIPO PARA CROMATOGRAFÍA VIH | 1 | [6 empty] | 1
| 533-819.0613.04.01 | EQUIPO MODULAR AUTOMATIZADO DE INMUNOENSAYOS | 1 | [6 empty] | 1
EQUIPOS PERIFÉRICOS
BIOLOGÍA MOLECULAR | 523-239.0675.00.01 | CONGELADOR VERTICAL | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 13 | Se requiere para: UIMY: medidad de 8 y 16 pies cúbicos respectivamente. En los demás laboratorios se requiere un congelador de 8 pies
| 540-110.0083.00.01 | ULTRACONGELADOR VERTICAL TEMPERATURA: -40 A -86°C | 5 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 13
| 533.786.0018 | REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO DE 5.4 PIES CÚBICOS. | 2 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 12
| 533-786.0026.01.01 | REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAPACIDAD 20 PIES CÚBICOS | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 12 | Para UIMY: se requieren medidas de 16 pies
| 523-782.1686.00.01 | REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS, CAPACIDAD DE 36 PIES CÚBICOS | 3 | [5 empty] | 1 | 4
| 522-470.0753.00.01 | IMPRESORA DE ETIQUETAS CON UN ANCHO DE IMPRESIÓN DE 4 PULGADAS | 5 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 17
| 522-470.0753.00.01 | IMPRESORA DE ETIQUETAS CON UN ANCHO DE IMPRESIÓN DE 1 PULGADAS | 4 | [5 empty] | 1 | 5
| 522-501.0047.00.01 | LECTOR CÓDIGO DE BARRAS. INTERFAZ USB 2.0, TIPO DE ESCANEADO | 9 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 21
| 522-160.0385.00.01 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ESPECIALIZADA PROCESADOR DE 8 NUCLEOS (ESTACION DE TRABAJO TIPO 1) | 15 | 8 | 8 | 5 |  |  | 19 | 55
| 522-160.0385.00.01 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR DE 8 NUCLEOS. (COMPUTADORA PORTATIL TIPO 2) | 7 | 1 | 1 | 4 |  |  | 2 | 15
| 541-010.0065.00.01 | AGITADOR TIPO VORTEX 250 A 2500 RPM | 6 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2 | 20
| 533-224.1766.00.01 | CENTRIFUGA MINIESPIN. MICROCENTRÍFUGA PERSONAL | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 11
| 533-119.0065.01.01 | THERMOBLOCK PARA MICROTUBOS DE 0.5ML Y 1.5ML. | 4 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 10 | Para CIBO: se requiere para 24 posiciones
| 540-096.0257.00.01 | CENTRIFUGA DE MESA COMPACTA MULTIPROPÓSITO. REFRIGERADA | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 10
| 540-096.0276.00.01 | CENTRÍFUGA PEQUEÑA DE SOBREMESA DE PLACAS | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4
| 090.571.0398.00.01 | MICROPIPETA PUNTA METÁLICA, 0.5-10µL | 12 | 6 | 6 | 6 |  |  | 2 | 32
| 090.661.0126.00.01 | MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 10-100µL. | 12 | 6 | 6 | 6 |  |  | 2 | 32
| 090.571.0307.00.01 | MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 20-200µL. | 9 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2 | 23
| 090.661.0134.00.01 | MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 100-1000 µL. | 18 | 6 | 6 | 6 |  |  | 2 | 38
| 541-535.0033.00.01 | MICROPIPETA MULTICANAL, ELECTRÓNICA CON CAPACIDAD DE 15 A 300 µL | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 14
| 514-963.0024.00.01 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE ALTA EFICIENCIA DE 2 TONELADAS | 12 | 8 | 8 | 8 |  |  | 1 | 37
| 511-814.0069.01.01 | SILLA ALTA GIRATORIA PARA LABORATORIO | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | 3 | 17
| 564.002.1118.03.01 | SILLA GIRATORIA BAJA PARA LABORATORIO | 10 | 5 | 8 | 5 |  |  | 3 | 31
| 522-470.0696.00.01 | IMPRESORA PERFIL D, PARA GRUPO DE TRABAJO PEQUEÑO (COLOR) | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 6
| 533-342.1468.03.01 | ÁCIDOS NUCLEICOS, EQUIPO PARA DETERMINAR, (MEDIANTE ELECTROFORESIS) | 1 | [6 empty] | 1
| 541-738.0054.00.01 | FUENTE DE PODER DIGITAL, PROGRAMABLE VOLTAJE DE 10-300 V | 1 | [6 empty] | 1
| 541.895.0017.00.01 | SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN DE GELES | 1 | [6 empty] | 1
| 541-043.0025.00.01 | BALANZA ANALÍTICA DE ALTA EXACTITUD. CAPACIDAD DE 220 G. | 1 | [6 empty] | 1
| 523-481.0565.00.01 | HORNO DE MICROONDAS ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 1 | 1 | [6 empty] | 1
| 090.571.315.00.01 | MICROPIPETA ELECTRONICA DE 8 CANALES VOL. 10µL A 300µL | 4 | [6 empty] | 4
| 541.680.0058.00.01 | PLACA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION | 1 | [6 empty] | 1
| 541.010.0078.00.01 | SISTEMA DE TERMOMEZCLA THERMOMIXER TIPO C | 1 | [6 empty] | 1
| 522-470.0666.00.01 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR DE OFICINA | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 6
| 541-224.0091.00.01 | ESPECTROFOTÓMETRO DE MICROVOLUMEN | 1 | [6 empty] | 1
| 541-899.0015.00.01 | ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE CALIDAD DE ADN Y ARN | 1 | [6 empty] | 1
| 541.838.0013.00.01 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | 13 | 7 | 8 | 6 |  |  | 4 | 38
| 541-523.0048.00.01 | TERMÓMETRO CRIOGENICO | 16 | 12 | 10 | 11 |  |  | 1 | 50
| 522-160.0385.00.01 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ESPECIALIZADA PROCESADOR DE 24 NUCLEOS (ESTACION DE TRABAJO TIPO 3) | 1 | [6 empty] | 1
BACTERIOLOGÍA | 533-786.0026.01.01 | REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAPACIDAD 20 PIES CÚBICOS | 3 |  | 1 |  | 4 | 1 |  | 9 | CIBIN: se requiere de 16 pies
| 533.786.0018 | REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO DE 5.4 PIES CÚBICOS. | 2 | [6 empty] | 2
| 540-110.0083.00.01 | ULTRACONGELADOR VERTICAL TEMPERATURA: -40 A -86°C | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
| 522-470.0753.00.01 | IMPRESORA DE ETIQUETAS CON UN ANCHO DE IMPRESIÓN DE 4 PULGADAS | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 6
| 522-160.0385.00.01 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ESPECIALIZADA PROCESADOR DE 8 NUCLEOS (ESTACION DE TRABAJO TIPO 1) | 6 |  |  |  | 6 | 1 |  | 13
| 522-160.0385.00.01 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR DE 8 NUCLEOS. (COMPUTADORA PORTATIL TIPO 2) | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2
| 522-501.0047.00.01 | LECTOR CÓDIGO DE BARRAS. INTERFAZ USB 2.0, TIPO DE ESCANEADO | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 6
| 541-010.0065.00.01 | AGITADOR TIPO VORTEX 250 A 2500 RPM | 3 |  | 1 |  | 4 | 2 |  | 10
| 090.571.0398.00.01 | MICROPIPETA PUNTA METÁLICA, 0.5-10µL | 4 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 14
| 090.661.0126.00.01 | MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 10-100µL | 4 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 14
| 090.571.0307.00.01 | MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 20-200µL | 4 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 14
| 090.661.0134.00.01 | MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 100-1000µL | 4 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 14
| 533-020.0048.01.01 | AGITADOR ELÉCTRICO DE PLATAFORMA | 1 | [6 empty] | 1
| 533-604.0026.01.01 | MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 5
| 090.192.0025.00.01 | DISPENSADOR DE LÍQUIDOS DE 5ML | 6 |  |  |  |  | 2 |  | 8
| 533-622.0925.03.01 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4
| 541-361.0022.00.01 | INCUBADORA CON AGITACIÓN | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
| 533-119.0065.01.01 | THERMOBLOCK PARA MICROTUBOS DE 0.5ML Y 1.5ML | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
| 541-051.0106.00.01 | BAÑO MARÍA DIGITAL CON PROCESADOR, TEMPERATURA AMBIENTE MÁS 5 GRADOS | 1 | [6 empty] | 1
| 541-044.0019.00.01 | BALANZA GRANATARIA CON RESOLUCIÓN DE 0,01 G, CAPACIDAD 2 KG | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 3
| 531-385.1064.03.01 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA LABORATORIO. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3
| 511-814.0069.01.01 | SILLA ALTA GIRATORIA PARA LABORATORIO | 6 |  | 1 |  | 5 | 2 |  | 14
| 564.002.1118.03.01 | SILLA BAJA GIRATORIA PARA LABORATORIO | 4 |  | 2 |  | 6 | 2 |  | 14
| 533-224.1766.00.01 | CENTRIFUGA MINIESPIN. MICROCENTRÍFUGA PERSONAL | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
| 541-091.0048.00.01 | CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
| 540-096.0257.00.01 | CENTRÍFUGA DE MESA COMPACTA MULTIPROPÓSITO |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 540-096.0257.00.01 | CENTRÍFUGA DE MESA COMPACTA MULTIPROPÓSITO. REFRIGERADA | 1 | [6 empty] | 1
| 533-731.0162.01.01 | POTENCIÓMETRO DIGITAL | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 3
| 541-043.0025.00.01 | BALANZA ANALÍTICA DE ALTA EXACTITUD. CAPACIDAD DE 220 G. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 533-107.0481.01.01 | BALANZA DOBLE PLATILLO | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
| 090.055.0278.00.01 | PARRILLA CON AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 4
| 541-224.0056.00.01 | ESPECTROFOTÓMETRO ULTRAVIOLETA VISIBLE DE DOBLE HAZ REAL | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
| 523-239.0675.00.01 | CONGELADOR VERTICAL | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3
| 522-470.0753.00.01 | IMPRESORA DE ETIQUETAS CON UN ANCHO DE IMPRESIÓN DE 1 PULGADAS. | 1 | [6 empty] | 1
| 090.661.0118.00.01 | PROPIPETA O PIPETOR AUTOMÁTICO | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4
| 090.285.0072.00.01 | PIPETA REPETIDORA | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4
| 090.771.0065.00.01 | CRONÓMETRO | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 8
| 514-963.0024.00.01 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE ALTA EFICIENCIA DE 2 TONELADAS | 2 |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 7
| 533-441.0019.00.01 | GABINETE PARA PCR. EQUIPO PARA MANIPULAR EN UN AMBIENTE DE SEGURIDAD BIOLÓGICA | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
| 540-096.0276.00.01 | CENTRÍFUGA PEQUEÑA DE SOBREMESA DE PLACAS | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
| 522-470.0696.00.01 | IMPRESORA PERFIL D, PARA GRUPO DE TRABAJO PEQUEÑO (COLOR) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 540-808.0065.00.01 | TERMOCICLADOR DE PUNTO FINAL | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
| 541.838.0013.00.01 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | 4 |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 9
| 541-523.0048.00.01 | TERMÓMETRO CRIOGENICO | 12 |  | 1 |  | 9 | 2 |  | 24
| 541-535.0033.00.01 | MICROPIPETA MULTICANAL, ELECTRÓNICA CON CAPACIDAD DE 15 A 300µL | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4
SEROLOGÍA | 540-110.0083.00.01 | ULTRACONGELADOR VERTICAL TEMPERATURA: -40 A -86°C | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 3
| 533-786.0026.01.01 | REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAPACIDAD 20 PIES CÚBICOS | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 | UIMY: Se requieren dimensiones de 12 pies
| 523-782.1686.00.01 | REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS, CAPACIDAD DE 36 PIES CÚBICOS | 1 | [6 empty] | 1
| 522-470.0753.00.01 | IMPRESORA DE ETIQUETAS CON UN ANCHO DE IMPRESIÓN DE 4 PULGADAS | 1 | [6 empty] | 1
| 522-470.0753.00.01 | IMPRESORA DE ETIQUETAS CON UN ANCHO DE IMPRESIÓN DE 1 PULGADAS | 1 | [6 empty] | 1
| 522-160.0385.00.01 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ESPECIALIZADA PROCESADOR DE 8 NUCLEOS (ESTACION DE TRABAJO TIPO 1) | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 4
| 522-160.0385.00.01 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR DE 8 NUCLEOS. (COMPUTADORA PORTATIL TIPO 2) | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4
| 522-501.0047.00.01 | LECTOR CÓDIGO DE BARRAS. INTERFAZ USB 2.0, TIPO DE ESCANEADO | 1 | [6 empty] | 1
| 541-010.0065.00.01 | AGITADOR TIPO VORTEX 250 A 2500 RPM | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4
| 533-020.0048.01.01 | AGITADOR ELÉCTRICO DE PLATAFORMA | 1 | [6 empty] | 1
| 541-010.0047.00.01 | AGITADOR ORBITAL CON ACCESORIOS | 1 | [6 empty] | 1
| 533-224.1766.00.01 | CENTRIFUGA MINIESPIN. MICROCENTRÍFUGA PERSONAL | 1 | [6 empty] | 1
| 090.571.0398.00.01 | MICROPIPETA PUNTA METÁLICA, 0.5-10µL | 4 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 10
| 090.661.0126.00.01 | MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 10-100µL | 3 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 9
| 090.571.0307.00.01 | MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 20-200µL | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 8
| 090.661.0134.00.01 | MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 100-1000µL | 3 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 9
| 090.771.0065.00.01 | CRONÓMETRO | 4 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 10
| 541-535.0033.00.01 | MICROPIPETA MULTICANAL, ELECTRÓNICA CON CAPACIDAD DE 30 A 300µL | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 6
| 514-963.0024.00.01 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE ALTA EFICIENCIA DE 2 TONELADAS | 3 |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 9
| 511-814.0069.01.01 | SILLA ALTA GIRATORIA PARA LABORATORIO. | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 4
| 564.002.1118.03.01 | SILLA GIRATORIA BAJA PARA LABORATORIO | 2 |  | 3 | 1 |  | 2 |  | 8
| 541.838.0013.00.01 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | 2 |  | 1 | 1 |  | 4 |  | 8
| 541-523.0048.00.01 | TERMÓMETRO CRIOGENICO | 5 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 9