Anexo No. 3.5 Colimadores

“Programa Equipamiento Médico para Hospitales Prioritarios 2026, Medicina Nuclear, (Puntos y Porcentajes)”

| OOAD | Partida | PREI | SAI | Descripción | Cantidad | Tipo de colimador | Cantidad de colimadores | Observaciones y comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hospital General Regional No. 25, CDMX Norte, Zaragoza | 1 | 18553 | 531.157.0732.03.01 | CAMARA DE CENTELLEO DE DOS DETECTORES DE ANGULO VARIABLE CON TOMOGRAFÍA COMPUTADA (SPECT-CT). | 1 | Colimador de baja energía ultra alta resolución | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Colimador de mediana energía alta resolución | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Colimador de alta energía de alta resolución. | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Colimador pinhole | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Colimador de convergente. | 1 |  |
| TOTAL DE EQUIPOS |  |  |  |  | 1 |  |  |  |