a) Descripción amplia y detallada de los bienes, incluyendo las cantidades por partida

Las características y especificaciones técnicas incluyendo consumibles y accesorios de los bienes objeto del presente requerimiento de compra, se encuentran debidamente descritos en el Anexo No. 3.1 “Cédulas de Descripción de Artículo”. Asimismo, se deberán considerar las cantidades y requisitos contenidos en el Anexo No. 3.2 “Relación y Cantidad de Bienes” y los requisitos para los equipos médicos solicitados se encuentran descritos en el Anexo No. 3.3 “Requisitos para los bienes”, precisando que los bienes deberán entregarse a entera satisfacción del Instituto, en cada una de las Unidades Médicas de destino final de los bienes establecidas por el Área Requirente, las cuales se detallan en el Anexo No. 3.4 “Guía de Distribución”.

Los bienes objeto del presente requerimiento son:

| Partida | CUCOP | PREI | SAI | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53101405 | 18553 | 531.157.0732.03.01 | CAMARA DE CENTELLEO DE DOS DETECTORES DE ANGULO VARIABLE CON TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (SPECT-CT) | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |

b) Realización de pruebas o presentación de muestras

No aplica la realización de pruebas.

c) Modificación de las especificaciones técnicas de algún bien que no se encuentre regulado por el Compendio Nacional de Insumos para la Salud expedido por el Consejo de Salubridad General, el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y el CBI

No aplica.

d) Modificación de las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la investigación de mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica

Para efectos de este procedimiento éste numeral no aplica.

e) Norma Oficial Mexicana, Norma Estándar (antes mexicana), Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes

- Certificados de Calidad

Para todas las partidas se solicita el cumplimiento de alguno de los siguientes Certificados de calidad:

- ISO-9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad vigente, o,

- ISO-13485:2016 Sistemas de gestión de la calidad en productos sanitarios vigente, o,

- Normas Industriales Japonesas (JIS) vigente, o,

- Programa de Auditoría Única de Dispositivos Médicos (MDSAP) vigente, o,

- Reglamento Europeo de Producto Sanitario MDR 2017-745, vigente.

Acorde al penúltimo párrafo del artículo 32 del RLAASSP, los licitantes deberán entregar, junto con su propuesta técnica, copia simple del o los certificados de calidad expedidos por la persona acreditada conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad, en el que se establezca que cuenta con los sistemas de gestión de calidad, los cuales deberán amparar la totalidad del proceso productivo del bien o servicio requerido por la dependencia o entidad. Tratándose de distribuidores o comercializadores, éstos deberán presentar copia simple del certificado otorgado al fabricante.

El alcance deberá amparar la fabricación de bienes de iguales o similares características a los solicitados en los presentes Términos y Condiciones, dicho certificado deberá amparar todos los accesorios del o los bienes que sean de la misma marca y ofertados por el licitante. En caso de presentar accesorios de diferente marca del equipo principal, deberá de entregar copia simple de cualquiera de los certificados antes mencionados, el o los cuales deberán estar vigentes al momento de presentar la propuesta técnica, estar a nombre del fabricante del o los accesorios y el alcance deberá amparar la fabricación de estos.

- Registro Sanitario

Se deberá acreditar el cumplimiento del Registro Sanitario vigente, acorde a la columna “Registro Sanitario” del Anexo 3.3 “Requisitos para los bienes”. Debiendo presentar copia simple del(lo)s Registro(s) Sanitario(s) vigente(s) al momento de presentar la propuesta técnica y debiendo cumplir los requisitos establecidos en el inciso d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar del Anexo No. 4 Términos y Condiciones, en el(los) que se deberá indicar:

- Número de registro, prórroga o modificación.

- Titular del registro.

- Nombre y domicilio del fabricante.

- Indicaciones de uso y/o descripción.

- Modelo(s).

- Fecha de emisión y de vencimiento.

- Nombre, firma y cargo del servidor público que la emite.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el proveedor deberá presentar:

- Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

- Copia simple del FORMATO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS presentado ante la COFEPRIS, del Registro Sanitario completo, siempre y cuando haya sido presentada con cuando menos 150 días naturales de anticipación al vencimiento, indicando número de entrada del trámite, nombre del Insumo.

- Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde Bajo Protesta de Decir Verdad, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

Únicamente para aquellos bienes ofertados de origen Nacional, se deberá adjuntar adicionalmente a lo antes mencionado, la documentación en los términos siguientes:

- Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, vigente, emitido por la COFEPRIS, a nombre del fabricante de los bienes y/o su representante legal, en el que se deberá identificar:

- Número de oficio de certificación.

- Fecha de emisión.

- Nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal.

- Alcance o clasificación.

- Vigencia y/o fecha de vencimiento.

- Nombre y firma de la persona que emite el certificado.

- DICOM CONFORMANCE STATEMENT

Solo para la partida:

| Partida | CUCOP | PREI | SAI | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53101405 | 18553 | 531.157.0732.03.01 | CAMARA DE CENTELLEO DE DOS DETECTORES DE ANGULO VARIABLE CON TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (SPECT-CT) | 1 |  |

Y de conformidad con lo establecido en las Cédulas de Descripción de los Artículos de las partidas correspondientes, se verificará que el licitante haya incluido en su propuesta técnica, carta compromiso del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto, así como la documentación que sustente el DICOM CONFORMANCE STATEMENT, expedido por el fabricante del bien ofertado.

- NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-229-SSA1-2002

Para la partida:

| Partida | CUCOP | PREI | SAI | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53101405 | 18553 | 531.157.0732.03.01 | CAMARA DE CENTELLEO DE DOS DETECTORES DE ANGULO VARIABLE CON TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (SPECT-CT) | 1 |  |

El licitante deberá entregar como parte de su propuesta técnica lo siguiente:

| Nombre de la norma | Documento a entregar en su propuesta técnica |
| --- | --- |
| NOM-040-NUCL-2016, Requisitos de seguridad radiológica para la práctica de medicina nuclear. | Carta del licitante en formato libre, en hoja membretada de la empresa y firmada por el representante legal, los mantenimientos de la gamma cámara durante todo el periodo de garantía se realizarán con la periodicidad necesaria para cumplir con todo lo requerido por la NOM-040-NUCL-2016 y con lo indicado por el fabricante para garantizar la operación, seguridad del personal y del paciente, así como la calidad de los estudios y/o tratamientos. |
| NOM-002-NUCL-2015, Pruebas de fuga y hermeticidad para fuentes selladas. | Carta del licitante en el que se compromete a cumplir con lo dispuesto por la norma NOM-002-NUCL-2015 y demás normatividad aplicable, realizar el acompañamiento requerido a la Unidad Destino en entregar toda la documentación que se requiera, así como las gestiones correspondientes para el registro del equipo ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, así como lograr la actualización de la licencia correspondiente. |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones. | Carta del licitante en el que se compromete a cumplir NORMA Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X, y demás normatividad aplicable. |
| Reglamento general de seguridad radiológica expedido por la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardas | Carta del licitante en formato libre, en hoja membretada de la empresa y firmada por el representante legal, que se compromete a proporcionar, actualizar y entregar, todos aquellos documentos que la Comisión, solicita a la unidad “Permisionario” para el trámite, actualización y obtención de todos y cada uno de los permisos y licencias que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias solicita para obtener la licencia de operación del equipo médico motivo de esta partida |

Asimismo, y solo para los licitantes que hayan sido adjudicados en la partida: 1, ya referida, entregarán durante la recepción de los bienes, en la unidad médica de destino final:

| ## Nombre de la norma | ## Documento a entregar durante la recepción de los bienes |
| --- | --- |
| NOM-040-NUCL-2016, Requisitos de seguridad radiológica para la práctica de medicina nuclear | Carta del licitante en formato libre, en hoja membretada de la empresa y firmada por el representante legal, los mantenimientos de la gamma cámara durante todo el periodo de garantía se realizarán con la periodicidad necesaria e incluirán la revisión de todos los elementos para cumplir con todo lo requerido por la NOM-040-NUCL-2016 y con lo indicado por el fabricante para garantizar la operación, seguridad del personal y del paciente, así como la calidad de los tratamientos. |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones. | Carta del licitante en el que se compromete a cumplir NORMA Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X, y demás normatividad aplicable. |

Deberán entregar durante la recepción de los bienes, en la unidad médica de destino final la Carta compromiso conforme al Anexo No. 4.9 “Formato de carta relativo la obligación del licitante adjudicado, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de cada unidad médica que corresponda” para la adecuada instalación del equipo médico que garantice su correcto y optimo funcionamiento y en su caso, de conformidad con lo especificado inciso “f) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.”

| Autorizó Lic. Susana Gabriela Negrón Rodríguez Titular de la Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo |  | Revisó Dra. Lucila Olvera Santana Titular de la Coordinación Técnica de Infraestructura Médica |
| --- | --- | --- |
| Elaboró Ing. Jesús Ignacio Zuñiga San Pedro Jefe de Área |  | Elaboró Mtro. Ernesto C. Trejo Mejía Jefe de División Homólogo |